Опросный лист на СТП-25…250 кВА

| Опросный параметр | Типовое исполнение подстанции | Возможные опции |
| --- | --- | --- |
| Количество КТП, шт. |  |  |
| Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1 |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |  |
| Тип силового трансформатора | ТМГ |  |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yн-0 | ∆/ Yн-11 |
| Трансформатор в комплекте поставки | Да | Нет |
| Класс напряжения ВН, кВ | 6 |  |
|  | 10 |  |
| Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух, К-кабель) | В/К | В/В |
| Коммутационный аппарат ВН | РЛНД с приводом ПРНЗ | Нет |
|  | Предохранитель-разъединитель |  |
| Защита от перенапряжений ОПН-П 6(10) кВ | Да | Нет |
| Коммутационный аппарат Ввода 0,4 кВ | Разъединитель | Выключатель автоматический |
| Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ | Да | Нет |
| Наличие электронного счетчика трансформаторного включения | Активной энергии | Меркурий 230АМ-03 |  |
|  | Активной и реактивной энергии | Меркурий 230АR-03R |  |
| Класс точности трансформаторов тока | 0,5 | 0,5S |
| Фидер уличного освещения | Нет | Да |
| Автоматика уличного освещения | Нет | Да |
| Защита от перенапряжений ОПН 0,4 кВ | Нет | Да |
| Коммутационный аппарат отходящих фидеров | Выключатель автоматический |  |
| Номинальный ток и количество отходящих фидеров, шт. (max количество фидеров – 4 шт., при наличии учета и фидера уличного освещения – 3 шт.) | Iн,А | 16 | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет электроэнергии на отходящих фидерах | Нет | Да |
| Класс точности трансформаторов тока | 0,5 | 0,5S |
| Дополнительные требования |  |
| Регион доставки |  |
| Реквизиты заказчика | наименование организации |  |
|  | тел./факс/e-mail |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица |  |
| За консультацией обращайтесь: + 7 (4912) 28-52-08 Заполненный опросный лист направляйте по e-mail: nikan@rzka.ru |

1. При заполнении опросного листа обведите нужный параметр.

2. Параметры в графе «Типовое исполнение» можно заменить на варианты параметров в графе «Возможные опции».

3. Если по заявленной заказчиком комплектации сумма номинальных токов отходящих фидеров превысит номинальный ток силового трансформатора, изготовитель снимает с себя ответственность за возможную перегрузку силового оборудования во время эксплуатации.